## ACTA ACTIVIDADES
FORMATO NOTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CONTRATISTA | [5 empty] | MTIC-F40
N° DE CASO: |  |  | FECHA:
1. INFORMACIÓN GENERAL
CONTRATO No. |  | CONTRATISTA
1042 de 2020 |  | COMCEL SA
DEPARTAMENTO |  | MUNICIPIO |  |  | CENTRO POBLADO | SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CASO ESPECIAL
ID BENEFICIARIO |  | NOMBRE DEL RESPONSABLE (RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA / AUTORIDAD COMPETENTE) |  |  | NÚMERO DE CEDULA | NÚMERO DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
2. EQUIPOS INSTALADOS/RETIRADOS
SAP | Descripción |  |  |  | Cantidad Retirado | Cantidad Instalado
4059967 | ACCES-POINT PL-E410X00A-RW INDOOR CBNW
4059968 | ACCES-POINT PL-E510X00A-RW OUTDOOR CBNW
4059966 | ROUTER RB960PGS 800MHZ CPU128MB RAM MKTK
4060070 | FUENTE PODER 48V 0.7A PW PLUG MKTK
4059979 | UPS 9PX1500RT 1500VA/1350W 120VAC EATO
1052372 | GABINETE EIA-310D IP20 10UR 600X600X478
4059953 | PDU PSC3-5/1000PV T2+3 IR CPT
4059959 | UPS 010-150120 ONLINE 360VA/360W UNPW
4059960 | MODULO 060-81110M MONIT STACK SNMP UNPW
4059962 | PDU 160-170TVS SUP TRANSIENTE UC=175V GP
1052375 | RACK METALICO 9U UPS BATERIAS 3RU
1052377 | KIT PANEL SOLARX4 FOTOVOLTAICO 380W SRPH
1052376 | GABINETE LAMINA 3DIV VENT/SIST ANTIVAND
4060293 | CONTROLADOR TRACER5420AN EPVR
4059980 | BATERIA FB101 EXTERNA LITIO 48V100AH ZTE
4059965 | INVERSOR PST-600-48 MODULO SOLAR SAMLX
1052378 | KIT CABLE CONECT PROTECC SOLUCION SOLAR
4059954 | PANEL SOLAR JKM405M-72H FOTOVOL400W JINK
4059955 | INVERSOR REIP2000-41-PLUS SOLAR EPVR
4059956 | CONTROLADOR REXTRA3415N-XDS2 SOLAR EPVR
4059957 | MODULO MONIT MODBUS TCP IP CONTROL SOLAR
4059952 | BATERIA 48NPFC50 ION LITIO 48V 50AH NRDA
1052373 | POSTE 3MTS SOPORTE PANEL SOLAR 400W
1052374 | GABINETE EIA-310D IP50 9UR 600X400X492
4059958 | MODULO PSC3-5/1000PV-2 DPST1+2 1000W CPT
4060054 | ODU C050900C905A FORCE 300-19R CBNW
1052446 | ANTENA 3FT 5GHZ 32DBI 4.9-5.9GHZ CBNW
4060055 | ODU 050910C121A FORCE 300-CSM CBNW
1052447 | JUMPER EPMP-JUMPER 15" RG58 CBNW
1052445 | ANTENA 2FT 5GHZ 29DBI 4.9-5.9GHZ CBNW
4060354 | ODU C050900C161A 200AR5-25 ROW CBNW
4048063 | DEMARCADOR RAX711-L-4GC-AC_DC EDD RACM
1052449 | ANTENA N000900L030A EPMP EXT GPS CBNW
4060052 | ODU C050910A121A EPMP 3000L CBNW
4060053 | ANTENA C050900D021 EPMP 5GHZ 90/120 CBNW
4060351 | ODU C050910A101A EPMP 3000 5GHZ ROW CNBW
4060389 | ANTENA C050910D301A 4X4 MU-MIMO CBNW
4060279 | INVERSOR PHOENIX 250VA NEMA 5-15R VCTR
SERIAL EQUIPO/S RETIRADOS E INSTALADOS
SERIAL EQUIPO/S RETIRADOS |  |  |  | SERIAL EQUIPO/S INSTALADOS
SAP | Descripción | SERIAL EQUIPO |  | SAP | Descripción | SERIAL EQUIPO
3. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA / HALLAZGOS
4. DECLARACIÓN
DATOS DE QUIEN ACOMPAÑA EN EL CENTRO DIGITAL (RECTOR, DOCENTE, AUTORIDAD COMPETENTE) |  |  |  | DATOS DE QUIEN REPARA EL SERVICIO EN EL CENTRO DIGITAL
NOMBRES Y APELLIDOS: |  |  |  | NOMBRES Y APELLIDOS:
CARGO: |  |  |  | CARGO:
NÚMERO DE CEDULA: |  |  |  | NÚMERO DE CEDULA:
NÚMERO DE TELÉFONO O CELULAR 1: |  |  |  | NÚMERO DE TELÉFONO O CELULAR:
NÚMERO DE TELÉFONO O CELULAR 2: |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO:
CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  | FIRMA:

## REG FOTOG PRUEBAS NECESARIAS
FORMATO NOTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CONTRATISTA |  |  |  |  | MTIC-F40
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS |  |  | EQUIPOS WIFI INTERIOR | EQUIPOS WIFI EXTERIOR 1 (AP 1)
Actualice LONGITUD / LATITUD | 10.726259N | 73.392675W | Registro fotográfico de Access Point Interno | Registro fotográfico de Access Point Externo AP1
Captura de las coordenadas geográficas arrojadas por GPS con mínimo 5 cifras decimales
EQUIPOS WIFI EXTERIOR 2 (AP2) SI APLICA |  |  | EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SEDE CONECTADOS A INTERNET | DISPOSITIVO MÓVIL CONECTADO AL PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO EXTERIOR DEL CENTRO DIGITAL
Registro fotográfico del Access Point Externo 2 |  |  | Registro fotográfico de los equipos de computo de la sede conectados al punto de acceso inalámbrico WIFI interior del centro digital, con acceso a internet (ejemplo ping a una pagina o servidor, navegación en paginas como las de un diario digital nacional, donde se evidencie la fechas), entre otras); sugerencia evidenciar que se esta conectado a la señal wifi del Centro Digital. | Registro fotográfico o captura de pantalla de un equipo móvil conectado a la red wifi exterior del centro digital, collage de imágenes donde se evidencie contexto y la segunda evidencie la navegación
SEÑALÉTICA EXTERIOR |  |  | SOLUCIÓN DE RESPALDO (4 HORAS) SI APLICA | SEÑALÉTICA INTERIOR
Registro fotográfico de la señalización exterior |  |  | Registro fotográfico de la señalización interior | Registro fotográfico de la solución de respaldo, Aplica siempre y cuando no se instale una solución alternativa
PRINT DE SERVIDOR TRIARA CON EVENTO CREADO A UPS |  |  | MEDICIÓN ELÉCTRICA 1 | MEDICIÓN ELÉCTRICA 2
Se debe crear un evento en la UPS entrar al servidor TRIARA y tomar el print de pantalla (https://mintictsps.triara.co:9090/) |  |  | Si existen variaciones o irregularidades en el suministro eléctrico se debe describir en el campo #3 3. DESCRIIPCIÓN DE LA FALLA | Si existen variaciones o irregularidades en el suministro eléctrico se debe describir en el campo #3 3. DESCRIIPCIÓN DE LA FALLA
NAVEGACIÓN AP INDOOR |  |  | NAVEGACIÓN AP OUTDOOR | PRUEBA DE VELOCIDAD
Navegación equipos de computo conectados al AP Indoor - ping www.google.com /n 100 - https://www.whatismyip.com/my-ip-information/?iref=homegb - http://horalegal.inm.gov.co/ |  |  | Navegación equipos de computo conectados al AP Outdoor - ping www.faceboock.com /n 100 - https://www.whatismyip.com/my-ip-information/?iref=homegb - http://horalegal.inm.gov.co/ | Navegación equipos de computo velocidad. -Realizar test de velocidad en la página: https://www.claro.com.co/personas/servicios/servicios-moviles/internet-movil/test-de-velocidad/
CONECTIVIDAD PORTAL CAUTIVO |  |  | BLOQUEO DE PÁGINAS | BLOQUEO DE PÁGINAS
|  |  | Bloqueo de paginas pornografía: tomar 2 URL de la lista, ejemplo -http://furl.telmexla.net.co/dignidad.php -http://furl.telmexla.net.co/dignidad.php | Bloqueo de paginas pornografía: tomar 2 URL de la lista, ejemplo -http://furl.telmexla.net.co/dignidad.php -http://furl.telmexla.net.co/dignidad.php
6. OBSERVACIONES

## REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES
FORMATO NOTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CONTRATISTA |  |  |  |  | MTIC-F40
7. REGISTRE ACA LA FOTO DEL SERIAL DE LOS REPUESTOS QUE VA A RETIRAR
SERIAL DEL REPUESTO A RETIRAR # 1 |  | SERIAL DEL REPUESTO A RETIRAR # 2 |  | SERIAL DEL REPUESTO A RETIRAR # 3
COD. SAP |  | COD. SAP |  | COD. SAP
Descripción | #N/A | Descripción | #N/A | Descripción | #N/A
#N/A |  | #N/A |  | #N/A
SERIAL DEL REPUESTO A RETIRAR # 4 |  | SERIAL DEL REPUESTO A RETIRAR # 5 |  | SERIAL DEL REPUESTO A RETIRAR # 6
COD. SAP |  | COD. SAP |  | COD. SAP | Registre aca si no encuentra
Descripción | #N/A | Descripción | #N/A | Descripción | Registre aca si no encuentra
#N/A |  | #N/A |  | Registre aca si no encuentra
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO OBJETIVO DE LA VISITA
DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 1 |  | DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 2 |  | DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 3
Identifique la anomalía principal a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico |  | Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico |  | Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico
DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 4 |  | DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 5 |  | DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 6
Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico |  | Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico |  | Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico
DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 7 |  | DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 8 |  | DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 9
Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico |  | Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico |  | Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico
DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 10 |  | DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 11 |  | DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 12
Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico |  | Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico |  | Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico
9. OBSERVACIONES

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPÚES
FORMATO NOTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CONTRATISTA |  |  |  |  | MTIC-F40
10. REGISTRE ACA LA FOTO DEL SERIAL DE LOS REPUESTOS QUE INSTALÓ DURANTE EL MANTENIMIENTO
SERIAL DEL REPUESTO INSTALADO # 1 |  | SERIAL DEL REPUESTO INSTALADO # 2 |  | SERIAL DEL REPUESTO INSTALADO # 3
COD. SAP | 0 | COD. SAP | 0 | COD. SAP | 0
Descripción | #N/A | Descripción | #N/A | Descripción | #N/A
#N/A |  | #N/A |  | #N/A
SERIAL DEL REPUESTO INSTALADO # 4 |  | SERIAL DEL REPUESTO INSTALADO # 5 |  | SERIAL DEL REPUESTO INSTALADO # 6
COD. SAP | 0 | COD. SAP | 0 | COD. SAP | Registre aca si no encuentra
Descripción | #N/A | Descripción | #N/A | Descripción | Registre aca si no encuentra
#N/A |  | #N/A |  | Registre aca si no encuentra
11. REGISTRO FOTOGRÁFICO OBJETIVO DE LA VISITA
DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 1 |  | DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 2 |  | DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 3
Identifique la anomalía principal a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico |  | Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico |  | Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico
DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 4 |  | DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 5 |  | DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 6
Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico |  | Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico |  | Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico
DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 7 |  | DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 8 |  | DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 9
Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico |  | Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico |  | Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico
DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 10 |  | DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 11 |  | DIAGNÓSTICO OBJETO DE LA VISITA # 12
Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico |  | Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico |  | Identifique la anomalía adicional a corregir luego de hacer el respectivo diagnóstico
12. OBSERVACIONES

## ETIQUETA_RE_FOTOGRÁFICO
ETIQUETA QUE DEBE CONTENER CADA UNA DE LAS FOTOS TOMADAS EN LA ZONA DIGITAL A VERIFICAR
ID BENEFICIARIO
SEDE EDUCATIVA O CASO ESPECIAL
COORDENADAS
FECHA

## Control de cambios
Versión | Fecha cambio | Cambio realizado
0 | 2024-09-12 | Versión Inicial
|  | Revisado | Aprobado
|  | Gerente Operación centros digitales Vivian Cañon | Gerente Operación centros digitales Vivian Cañon